|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 使用科室 | 数量 | 备注 |
| 1 | 血气分析仪 | 重症医学科 | 1台 | 原装进口，检测项目K,Na,cl,Ca,Hb,Hct,Lac,碳氧血红蛋白等参数 |
| 2 | 血液灌流机 | 重症医学科 | 1台 | 国产 |
| 3 | 便携式电子支气管镜 | 重症医学科 | 2条 | 具备以下功能：  1、肺泡灌洗，吸痰，取活检，取异物，给药，引导气管插管等功能。  2、具备出具图文报告，视频报告，典型病例储存读取等功能。  3、可有线连接，也可无线连接，解决线束牵绊、方便临床操作。  4、配备高清屏幕，最好是大屏幕，输出高清图像。具备一键照相，录像，冻结图像功能。  5、具备患者病例建立，储存，回放，拷贝等功能。  6、具备场景摄像头，方便教学及会诊。 |
|  | 病房设备带 | 传染病区 | 60套 | 根据实际情况数量有变动，设备带包括电源插座三孔两个、网线口两个、照明小灯一个、国标氧气、负压吸引、呼叫器需要与原呼叫主机连接 |

项目名称：西宁市第三人民医院重症医学科医疗设备及传染病区设备带市场调研公示