西宁市第三人民医院大门改建编制实施方案

一、项目概况
1. 改造内容明细
- 大门改造：原有大门拆除、门禁系统、人车分流通道、门卫值班室翻新、围墙、标识标牌、雨棚、无障碍通道、照明、监控配套；
2. 项目边界：

① 拆除类：原有旧大门、废弃围挡、垃圾全部拆除、场内清运、外运消纳；
②大门配套：新大门、门卫室翻新、人车分流隔离、雨棚、围墙修补；
③机电配套：院内新增照明、门禁道闸、监控预埋管线、给排水改造；
④施工措施：临时围挡、急救通道导改、降噪降尘、地下管线保护、成品保护；
⑤配套服务：施工人员、机械、材料、安全文明施工、税费、质保、竣工图绘制、配合审计。
4. 项目约束条件：施工周期要求（需分夜间施工、分段施工，不能阻断急救通道）、施工时间段限制、院内人流车流管控要求。
 二、政策与专项规范要求
1. 医疗建筑规范：医院消防规范、院内环保降噪（禁止白天高噪音作业）、扬尘管控；

三、场地现场限制条件
1. 现场现状：地下管线分布（给排水、强弱电、燃气、医用气体管线）

2. 交通限制：大门为急救主出入口，施工期间需预留≥4米急救专用通道，不能全封闭；
3. 场地堆放：院内无大面积材料堆场，材料需分批次夜间进场；
4. 周边约束：临近门诊楼、住院楼，噪音、粉尘、异味管控标准。
四、要求供应商本次调研必须反馈提交的全套资料 
1. 基础资质：营业执照、建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证；
2. 配套分项资质：安防、机电、装饰装修相关配套资质；
3. 信用材料：近三年无失信、无安全事故承诺函，政府采购无不良记录声明；
4. 同类业绩：近3年类似项目合同复印件、竣工验收证明、人防验收合格文件。
五、专项技术实施方案（针对本医院项目定制）
 
1. 总体施工方案：大门改造施工工序

2. 交通导改专项方案：急救通道保障方案、人车分流临时围挡方案、夜间施工布置；
3. 降噪、降尘、垃圾清运、院内成品保护专项措施；
4. 管线保护方案（医用气体、强弱电、给排水防破坏措施）；
5. 施工组织配置：项目经理、人防专项技术员、安全员配置及持证证书；
6. 工期计划：总工期、分段工期、夜间施工安排、交叉施工方案。
 
六、售后与服务保障资料
 
1. 质保服务方案：土建、机电设备分别质保年限，故障响应时效； 
七、其他补充调研材料
1. 企业生产/施工能力说明、自有设备清单（挖掘机、围挡、降噪设备等）；
2. 可提供的优惠条件、应急施工保障能力；
3. 对本项目现场难点的优化建议（降低施工影响、节约造价的合理化方案）。