**电力抢修项目参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | **备注** |
| 1 | 户外高压智能真空断路器 | 拆旧装新真空断路器 | 台 | 2 | 包含材料 |
| 2 | 户外高压隔离刀闸 | 拆旧装新高压刀闸 | 组 | 2 | 包含材料 |
| 3 | 氧化锌避雷器 | 拆旧装新氧化锌避雷器 | 组 | 2 | 包含材料 |
| 4 | 绝缘护套 | 安装绝缘护套 | 套 | 2 | 包含材料 |
| 5 | 高空作业费及人工 | / | 项 | 1 |  |
| 6 | 电力试验及调试 | 开关、高压刀闸、氧化锌避雷器 | 项 | 1 |  |
| 7 | 机械费 | / | 项 | 1 |  |
| 8 | 电力金具及辅材 | / | 套 | 2 |  |