- 2026年度放射设备性能和放射场地防护检测项目参数

放射设备检测数量：16台

- X射线诊断系统，型号X-RaY  Diagnostic  system  Ysio   性能+场地

- 数字化医用X射线摄影系统，型号：Multix Fusion 翔龙  性能+场地

- 数字化医用X射线机，型号：DX6390 安健  性能+场地

- 移动式摄影X射线机，型号：Mobilett Mira Max性能

- 移动式摄影X射线机，型号：安健 性能

- 数字化医用X射线机，型号：DFM615  安健  性能+场地

- X射线计算机断层摄影设备，型号：SOMATOM Definition AS128  性能+场地

- 移动方舱CT计算机断层摄影设备，型号：SOMATOM 16排  性能

- 数字减影血管造影系统（DSA），型号：MEGAUX Cat Plus 性能+场地

- 高频移动式手术X射线机，型号：PLX112C  2019.3性能+场地

- 移动式X射线机，型号：KD-C5100 2019.3性能+场地

- 牙科X射线机，型号：ORALIXAC  2005.3(ORALIXAC  ) 性能+场地

- 全景X射线系统，型号：Planmeca  ProMax 2012.12(芬兰芬兰普兰梅卡)性能+场地

- 骨密度仪，prod ge primo 2020.5 （GE）性能+场地

- X射线计算机断层摄影设备，型号：UCT710  2022.11（联影）性能+场地

- 高频移动式手术X射线机，型号：C型臂（南京普爱）性能+场地

- 售后服务要求：提供合格的放射性能检测报告和放射场地防护检测报告。

- 服务时间：自合同签订30日