病房能力提升建设项目（既有建筑）消防报告编制

- 项目基础概况

①儿童诊疗中心综合楼：总建筑面积15312㎡；②门诊综合楼建设工程及消防监控室改造工程：总建筑面积17206.35㎡
  本次服务：既有建筑消防安全评估报告

二、项目范围明细
    消防系统全覆盖范围：火灾自动报警、消火栓、自动喷水灭火、防排烟、防火分隔、应急照明疏散、防火门防火卷帘、气体灭火、消防水泵、消防电源监控、可燃气体探测、室外消防管网水池等；
三、资质、人员、设备硬性要求
1. 企业资质要求
①营业执照经营范围：具备有效的营业执照，行业主管部门认可的相应资质的设计单位承担；
②营业执照、资质证书有效期未过期
③无消防处罚、无失信被执行人、无行业黑名单承诺。
2. 人员配置要求
①项目负责人、现场检测人员持证要求：项目负责人取得相关专业职业资格证书（二级注册建筑师及以上）

②需提供人员社保、持证证书、近3年类似项目业绩；
③驻场/现场勘查最少人数配置。