| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：西宁市第三人民医院内分泌、烧伤美容科 、体检科改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 体检科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板隔墙 2.垃圾清理外运，运距自行考虑 | m2 | 21 |  |  |  |
| 2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:内墙腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆两遍 4.部位:内墙 | m2 | 198.58 |  |  |  |
| 3 | 010810001001 | 窗帘 |  | m2 | 26.4 |  |  |  |
| 4 | 010810005001 | 窗帘轨 |  | m | 12 |  |  |  |
| 5 | 011104004001 | 防静电活动地板 |  | m2 | 70 |  |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地面五孔插座 | 个 | 20 |  |  |  |
| 7 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:地面信息插座 | 个 | 20 |  |  |  |
| 8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线 2.型号：UTP4pCAT6 3.敷设方式：根据现场情况综合报价 | m | 120 |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：BV-4mm2 3.安装：穿管敷设 | m | 270 |  |  |  |
| 10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：KBG管Φ25 3.安装：暗装 | m | 120 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮肤科 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:内墙腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆两遍 4.部位:内墙 | m2 | 613 |  |  |  |
| 12 | 010810001002 | 窗帘 |  | m2 | 74.48 |  |  |  |
| 13 | 010810005002 | 窗帘轨 |  | m | 28.7 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结肠透析室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:合成高分子涂膜防潮层,四周租起150高 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：西宁市第三人民医院内分泌、烧伤美容科 、体检科改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 图集号：青19J2-地30- 53页名称：铺地砖地面 （有防水）厚度： 120 1.铺8~10厚地砖地面,千水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4.1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周租起150高（另计） 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6.150厚C20混凝土层 | m2 | 20 |  |  |  |
| 16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格 、颜色 :块料踢脚线 | m | 24 |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 上下水改造 | 1.含管道、管件、开槽恢复 | m2 | 20 |  |  |  |
| 18 | 031004014001 | 给、排水附 (配)件 | 1.水笼头（带伸缩软管冲水） | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 01B002 | 排水沟 | 1.规格： 300*150mm 2.商铺不锈钢盖板 | m | 5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：西宁市第三人民医院内分泌、烧伤美容科 、体检科改造项目 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 (元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 7.87 |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 5.7 |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.53 |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 6.9 |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.96 |  |  |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.45 |  |  |  |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 2.75 |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.18 |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 | 0.66 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” 。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填 “ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |