病理科切片机刀架参数

1.刀架带有红色护手，确保操作者安全。

2.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。

3.刀架组件具有唯一编号，防止批量清洁时混淆刀架组件，避免影响切片质量。

4.刀架的压刀板和锁紧杆采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带易清洁。

5.自合同签订 30 日内。

6.刀架自安装验收后质保一年。

7.安装调试要求：必须保证与切片机配套，原装刀架。