西宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心暨老年病康复中心建设项目空气质量检测

- 项目地点：西宁市第三人民医院医院急救创伤诊疗中心暨老年病康复中心建设

- 设项目检测规模：建筑面积合计__23261_㎡

- 检测内容：

氡、甲醛、氨、TVOC、苯、甲苯、二甲苯

四、检测标准：

检测项目均需符合标准GB50325-2020《民用建筑工程室内环境能够污染控制规范》中Ⅰ 类民用建筑工程相关技术要求

五、7日内出具报告

六、供应商资格要求
供应商须为在国内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照；
具备CMA检验检测机构资质认定证书，资质附表包含本次空气检测对应项目参数；
具备固定实验室场地、专业检测设备及持证上岗检测人员；
近3年内具有不少于2份医疗机构、大型公共场所室内空气检测同类项目业绩；
无重大违法违规记录、无失信惩戒记录、无检测造假处罚记录；
本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。