全自动核酸检测系统(提取扩增一体机)：

功能：主要用于核酸样本的定性和定量分折，实现从样本检测到结果发出的全流程自动化，单个样本随机检测，单个样本独立管理，TAT时间缩短，提高生物安全，节省人力。

2、手术动力系统  （1台）   

功能：用于创面修复手术、瘢痕手术、除腋臭手术、毛发移植手术和白癜风手术中钻孔、切割和磨削；用于毛发移植手术中对人体毛发周围的皮肤组织进行切割或环切，提取完整毛发；也可对人体骨组织进行钻孔。毛囊提取（主要用途/ 辅助种植打孔。
3、 煎药浓缩收膏一体机（1台）
煎药浓缩收膏一体机，是中药房、诊所、药厂常用的一体化设备，核心是把中药材 → 煎煮 → 浓缩 → 收膏全流程在一台机器完成，替代传统多锅、人工操作。 
4、水光仪（1张）

功能： 深层强效补水（基础）小分子玻尿酸直达真皮； 提亮美白、去黄淡斑搭配；抗皱、紧致、收缩毛孔刺激胶原再生、增加弹性改善：细纹、干纹、松弛、毛孔粗大可配 微量肉毒素：控油、细毛孔、平细纹；修复皮肤屏障补充脂质、修复受损屏障；控油、改善痘肌
5、火针枪（2台） 
功能： 温经散寒、通络止痛；借助高温针体刺激穴位/病灶，温通经络。 软坚散结、祛除瘀滞；对局部结节、增生、囊肿、脂肪瘤、腱鞘囊肿等起到散结作用。 祛腐生新、修复皮肤；点刺患处，促进局部组织修复；适用：寻常疣、扁平疣、痣、老年斑、痤疮瘢痕、小型赘生物。 温补阳气、扶正祛邪 提升局部阳气，改善虚寒体质、久泻、胃寒、宫寒等。。
6、高清电子吞咽喉镜系统（1台）

 主要用于评估吞咽功能、诊断吞咽障碍病因以及指导康复治疗，它通过内镜检查，直观呈现食物在咽喉部的运动轨迹和残留情况。

7、体外反搏治疗仪（1台）

是一种无创、安全的辅助循环装置，主要作用是通过机械按压促进血液循环，改善组织缺血缺氧状态，常用于心脑血管疾病等的防治与康复
8、经皮脉搏血氧仪2台

   功能：对门诊、住院及急诊患儿监测血氧饱和度、心率，识别肺炎、喘息性疾病等患儿有无早期缺氧。

9、婴儿洗浴设备2套（游泳池）
功能：规范新生儿基础护理，提供出院新生儿，儿保体检新生儿皮肤清洁，预防尿布疹、皮肤湿疹。

10、新生儿专用喉镜2台（产）

    功能：新生儿气管插管、窒息复苏时建立气道，保障急救气道通畅。
