设备功能参数

眼底照相机

主要用于眼科及体检筛查，快速拍摄眼底视网膜图像，排查青光眼，白内障等眼底病变。
裂隙灯

主要用于眼科检查眼睑、芥结膜、角膜、虹膜、晶状体等眼前节组织，辅助诊断各类眼表疾病。
全自动电子血压计3台

体检时无创快速测量人体血压、心率，筛查高血压、心率异常等健康问题。
心电图机2台

记录心脏电活动波形，筛查诊断体检者心律失常、心肌缺血等疾病。
牙椅

用于体检时口腔检查、补牙、拔牙等各类口腔诊疗操作。
耳鼻喉诊疗台

用于体检时进行耳、鼻、咽喉的常规检查。
便携式耳鼻喉镜

体检时可快速直观检查鼻腔、咽喉、耳道内部病变。
妇科检查床

用于妇科常规体检、妇科内诊及相关妇科常规操作。
超声骨密度仪

无创检测跟骨骨密度、筛查骨质疏松、骨量减少、用于中老年、孕产妇等人群骨健康体检评估。

设备功能参数

全自动核酸检测系统(提取扩增一体机)：

功能：主要用于核酸样本的定性和定量分折，实现从样本检测到结果发出的全流程自动化，单个样本随机检测，单个样本独立管理，TAT时间缩短，提高生物安全，节省人力。

设备功能参数

1、手术动力系统  （1台）   

功能：用于创面修复手术、瘢痕手术、除腋臭手术、毛发移植手术和白癜风手术中钻孔、切割和磨削；用于毛发移植手术中对人体毛发周围的皮肤组织进行切割或环切，提取完整毛发；也可对人体骨组织进行钻孔。毛囊提取（主要用途/ 辅助种植打孔。
2、 煎药浓缩收膏一体机（1台）
煎药浓缩收膏一体机，是中药房、诊所、药厂常用的一体化设备，核心是把中药材 → 煎煮 → 浓缩 → 收膏全流程在一台机器完成，替代传统多锅、人工操作。 
3、移动式无影灯（1台）
功能：消除手术阴影通过多光源多角度照射，最大程度减少医生手部、器械在手术区域产生的阴影，保证术野清晰、无暗区，避免因阴影影响操作精度。提供充足照明为手术提供高亮度、均匀稳定的光线，满足深部、狭小部位手术的观察需求，让医生清晰分辨组织、血管、神经等精细结构。

 4、水光仪（1张）

功能： 深层强效补水（基础）小分子玻尿酸直达真皮； 提亮美白、去黄淡斑搭配；抗皱、紧致、收缩毛孔刺激胶原再生、增加弹性改善：细纹、干纹、松弛、毛孔粗大可配 微量肉毒素：控油、细毛孔、平细纹；修复皮肤屏障补充脂质、修复受损屏障；控油、改善痘肌
5、电针（4台）
镇痛止痛（最主要用途）：兴奋神经、促进内源性镇痛物质释放；调节神经与肌肉功能刺激神经，改善麻木、感觉减退锻炼瘫痪/无力肌肉，防止肌肉萎缩常用于：中风后遗症偏瘫、面瘫、神经损伤、肌无力；疏通经络、调理脏腑 调节气血运行，改善脏腑功能调理：胃肠功能紊乱、失眠、焦虑、月经不调、肥胖等。

6、火针枪（2台） 
功能： 温经散寒、通络止痛；借助高温针体刺激穴位/病灶，温通经络。 软坚散结、祛除瘀滞；对局部结节、增生、囊肿、脂肪瘤、腱鞘囊肿等起到散结作用。 祛腐生新、修复皮肤；点刺患处，促进局部组织修复；适用：寻常疣、扁平疣、痣、老年斑、痤疮瘢痕、小型赘生物。 温补阳气、扶正祛邪 提升局部阳气，改善虚寒体质、久泻、胃寒、宫寒等。。

7、排痰仪（1台）
设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。气压（背心式）；具备手动模式（自定义参数）和自动模式（如轻柔、标准、加强等预设程序）。部分高端机型还设有成人、儿童、重症等专属模式 。

8、排烟系统（4台）
（1） 净化艾灸烟雾抽离艾烟中颗粒物、焦油、挥发性有机物，减少呛咳与异味扩散保护呼吸道：降低对哮喘、鼻炎敏感人群的刺激

（2） 排除煎药烟气收集煎药浓缩、收膏时的蒸汽、油烟，避免糊味弥漫辅助降温，改善煎药间高温高湿环境

（3） 消防与安全保障隔离易燃艾灸耗材周边的积油积尘，降低火灾隐患规范管道设计，防止烟气倒流与交叉污染

（4） 提升就医体验让诊室、病房空气清新，提升患者舒适度与依从性营造专业、干净的诊疗环境

设备功能参数

电子支气管镜（检查镜、治疗镜各1条）

深入支气管、发现早期病变、取活检/刷检。 介入治疗：进行肿瘤切除、支架置入、冷冻/激光治疗、取异物等。

上下肢主被动运动训练仪（2台）
主被动切换训练模式、多感觉反馈、情景交互，实现骑行动作的周期性多关节复合运动，有助于缓解肌肉萎缩和关节挛缩症状，能够灵敏、准确感知患者的微弱运动意图。主要适用的患者类型就是肺结节消融术后慢性阻塞性肺疾病，还有其他慢性呼吸系统疾病长期卧床的危重症患者。减轻呼吸肌负担；提升整体心肺耐力，能直接增强心肺功能，助力术后加速康复，可以有效预防肺部感染和深静脉血栓的形成，帮助患者更快地恢复自主活动能力，改善通气与排痰。
无创呼吸机（进口）

（1）整机进口，适用儿童和成人机械通气支持；≥12寸高分辨率彩色触摸屏，中文操作界面，同屏可显示设置参数、监测数据、呼吸波形、报警信息及呼吸机管理菜单，操作方便快捷
（2）具有智能延迟升压功能，无需设定起始压；具有智能待机功能，通气开始和停止自动识别；标配智能锂电池，断电后可持续支持机器工作≥6小时。
染封一体机

染封一体机功能是解决传统手工制片质量不稳、生物安全风险大。大大提高工作效率。同时适配常规病理量增长、标准化质控。

设备功能参数

1、高清电子吞咽喉镜系统（1台）

 主要用于评估吞咽功能、诊断吞咽障碍病因以及指导康复治疗，它通过内镜检查，直观呈现食物在咽喉部的运动轨迹和残留情况。

2、体外冲击波治疗仪（1台）

是一种利用高能声波作用于人体组织，以达到修复损伤、缓解疼痛、松解粘连目的的物理治疗设备。它主要通过机械应力效应、空化效应和镇痛效应，加速组织再生与康复。

3、体外反搏治疗仪（1台）

是一种无创、安全的辅助循环装置，主要作用是通过机械按压促进血液循环，改善组织缺血缺氧状态，常用于心脑血管疾病等的防治与康复
设备功能参数

心电监护仪2台

功能：同步全程连续连续监测心率、心律、血压、呼吸、血氧饱和度核心生命体征，使用于住院患儿、急诊留观患儿。

黄疸仪2台

功能：新生儿黄疸经皮快速筛查，方便动态监测黄疸变化，避免有创采血。

转运监护仪

功能：满足120院前急救及院内转运，转运途中实时监测：心率、氧饱和度、呼吸、心电图，儿科尤其新生儿、小婴儿病情变化快，让医护提前发现异常，及时干预。

经皮脉搏血氧仪2台

   功能：对门诊、住院及急诊患儿监测血氧饱和度、心率，识别肺炎、喘息性疾病等患儿有无早期缺氧。

婴儿洗浴设备2套

功能：规范新生儿基础护理，提供出院新生儿，儿保体检新生儿皮肤清洁，预防尿布疹、皮肤湿疹。

新生儿高频线阵探头

功能：颅脑扫查：蛛网膜下腔出血、脑水肿等病变。腹部浅表与脏器精细检查：肝胆、胃肠道（NEC），肾与肾上腺病变。

新生儿抢救辐射台3台

功能：新生儿窒息复苏、急救插管、脐部护理等操作时保暖，保障急救过程体温稳定.

新生儿监护仪3台

功能：床旁持续监测新生儿生命体征，适配早产儿、危重新生儿，辅助临床病情观察,含新生儿专用导联线。

新生儿血氧饱和度测量仪3台

功能：快速检测新生儿血氧状态，适合床旁、转运应急使用，辅助判断缺氧情况.

多普勒胎心监护仪3台

功能：门诊、病房、产检床旁监测胎儿胎心，快速排查胎心异常

新生儿黄疸仪2台

   功能：新生儿黄疸经皮快速筛查，方便动态监测黄疸变化，避免有创采血。

新生儿听力筛查仪2台

   功能：新生儿出生后初筛、复筛，快速判别耳蜗听力功能，早发现听力异常。

胎心监护仪4台

   功能：待产期间连续监测胎心及宫缩情况，评估胎儿宫内安危，辅助分娩决策。

新生儿专用喉镜2台

    功能：新生儿气管插管、窒息复苏时建立气道，保障急救气道通畅。
空氧混合仪T组合2台

功能：产房新生儿复苏、早产呼吸窘迫、窒息急救时无创通气，保护新生儿肺部。

设备功能参数

骨伤治疗仪1台

   骨伤治疗仪是一类利用物理因子促进骨折愈合、缓解疼痛及改善局部血液循环的医疗器械，其核心功能主要涵盖以下几个方面：促进骨折愈合与骨再生，消炎消肿与改善循环，镇痛与缓解肌肉痉挛，辅助软组织修复。
冷热敷加压治疗仪1台

冷热敷加压治疗仪是骨科、运动医学及康复科常用的物理治疗设备，主要通过控制循环介质的温度（冷/热）并结合间歇性气压压迫，实现消肿、镇痛、促进血液循环及防止深静脉血栓（DVT）的综合疗效。

3、全自动清洗机

   功能：主要用于手术器械、托盘、麻醉物品的清洗、消毒、干燥。专用于软式或硬式内镜的高水平消毒。 结构与容量：双缸设计居多，可同时处理两条内镜。 清洗机制：采用全浸泡+高压旋转喷淋+涡流+全灌流四种复合方式。
4、全碳纤维骨科手术床

全碳纤维骨科手术床的核心价值在于其优异的X线透射性（减少C臂透视/三维扫描遮挡与伪影）、良好的刚性支撑以及可实现多体位调节（侧倾、头脚倾、高度/浮动床面等），因此在脊柱侧卧位融合、经皮椎体成形导航、骨盆/髋臼螺钉置入等依赖高质量影像引导的微创或复杂骨科手术中具有明显优势。

5、射频治疗仪

射频治疗仪是以射频能量在组织内产生可控热效应或电场调控的介入治疗设备，在骨科主要用于骨关节炎相关慢性疼痛的神经毁损/调控（膝、髋、肩等）以及骨肿瘤的热消融治疗；其核心在于通过影像引导下对靶神经或肿瘤组织实施连续射频热凝、脉冲射频调控或冷却/双极等改良射频以获得更持久镇痛或肿瘤灭活效果。
6、高频电刀2台

高频电刀通过高频交流电在组织内产生热效应，实现切割、凝固/止血、干燥、汽化等组织效应。
7、电子气压止血带4台

电子止血带（微处理器控制充气止血带）通过袖带对肢体施加可控气压以阻断血流、创造无血术野并减少围术期失血。

双能X线骨密度仪

双能X线骨密度仪（DXA）通过高低两种能量X线衰减差异分离骨与软组织信号，测量面积骨密度（aBMD）并以T值/Z值进行判读，是目前临床骨质疏松诊断与随访的主流方法；常规以腰椎（L1–L4）与髋部（股骨颈、全髋）为主要测量部位，在特定人群或部位受限时可改测桡骨远端1/3。

便携式X射线机2台（手持式）

便携式动态数字X线（DDR，集成于便携系统）用于骨科动态成像，主要用于门诊、床旁患者骨折、关节脱位等手法复位前后X线检查。

