## 投票单
西宁市第三人民医院高质量发展项目第二批医疗设备购置明细及需求
项目名称 | 2025年9月-2026年9月(设备名称) | 基本需求
心理健康+早CA筛查项目 | 深睡小屋慢波睡眠机 | 营造有利深度睡眠的微环境，通过载能荷电粒子以人脑波共振形式，调控发生异常的大脑深睡慢波，恢复内源性正常深度睡眠慢波，达到大脑深度睡眠稳态。
| 体感音波治疗系统 | 采用头等舱设计超纤皮面料(人体接触面) 主机：1套(包含；台车1部，≥18.5寸高清液晶电脑1 套，高保真耳机2副，高档环绕立体音响一套，电源转换及音 频转换线1套);
| 弥散式制氧机 | 出氧流量：≥10L/min；出氧浓度：90±3%；出氧压力：0.03-0.07Mpe；整机噪音； ≤55dB(A；适用面积：5-10m² ≥7寸触控彩屏，485通讯控制；12V直流供电；电子流量计调节出氧口流量；空间弥散氧浓度显示；吸氧口氧浓度显示
| 学习能力提升系统 | 主机：操作系统Windows 64位操作系统，可同时使用5台脑电设备；放大器：大脑生物电信号处理芯片
| 肠镜1条 | 内镜为全新一代高清电子内镜，百万像素CMOS+HDTV输出，支持LCI以及BLI功能，放大镜可进行135倍放大观察，可供临床对于微小病变的诊断，方便科室开展早癌筛查以及精查类业务，
体检科职业病管理 | 客观听力平台 | 临床听力评估，客观评估听觉通路功能，无需主观配合，可用于职 业病，残疾鉴定，听神经瘤，多发性硬化症，脑干病变，无创高效，早期发现先天性听力损失，促进及时干预
| 进口肺功能检测仪 | 满足职业病尘肺等疾病的肺功能诊断
| 彩色超声诊断仪 | 主要用于腹部、妇产、生殖、盆底、成人心脏、小儿心脏、泌尿、 新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
检验科 | 三人共览生物显微镜 | 三目观察镜筒,采用三档分光设计（100/0;20/80;0/100），配置数码连接专用接口； 目镜：防霉型超宽视野目镜 10X，视场数≥25mm，屈光度可调节； 物镜系统，物镜开口直径≥25mm；采用CMOS背照式传感器芯片；配备一套专业工作站
| 过敏和自身免疫性疾病一体化血清诊断平台 | 酶促化学发光原理；具有急诊优先功能。样本位≥40个，试剂位≥20个
眼科 | 干眼检测仪 | 具备3种光源4种波长： 红外光源 波长：810nm ；红外光源 波长：840nm 钴蓝色光源 波长：465nm ；测量精确度：±0.1D
神经外科重点专科 | 立体定向仪 | 机械定位精度:0.5mm；手术靶点命中精度：1mm；全中文界面，适合中国医生操作习惯；自动计算三维坐标三维重建，模拟手术方案等软件功能；手术计划系统可以支持不同厂家、不同型号的定向
烧伤整形与 创面修复 | 强脉冲光治疗仪（光子嫩肤） | 治疗波段至少包含：560nm—1200nm；可配置滤光罩数量5个； 出光控制方式：3种，手柄控制、手柄+脚踏控制、脚踏控制； 脉冲串输出能量：10～48 J/cm2可调，步进1 J/cm2，示值误差≤±20%；脉冲输出方式：双脉冲输出、三脉冲输出，每个子脉冲参数独立可调
| 滚轴刀2把 | 取皮刀刻度调节灵活，厚度调节左右精确同步；取皮刀固定牢固
| 多普勒血流探测仪 | 用于血管血流速及血流方向检测；单通道多普勒血流探测仪、 探头、液晶屏、电池；分别对动·静脉的血管状况进行检查
| 手术床 | 满足正常外科手术，电动调节，液压系统；
| 电刀 | 满足外科手术需求，保证手术安全，市场占有率较高的，本地售后满意度较高产品。
| 无影灯 | 无影灯满足正常手术需求，LED灯
| 变焦手术放大镜 | 光学系统具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒成像清晰、高亮度,真彩无色差；独特的多膜技术,光无损，高透光性
高原医学西宁基地 | 高清电子内窥镜系统 | 图像处理装置 1台;医用液晶监视器 1台；内镜专用台车 1台；电子上消化道内窥镜 1条；电子放大上消化道内窥镜 1条；电子结肠内窥镜 1条；图文工作站 1套；储镜柜 1台；内窥镜送水泵 1台。 图像处理装置：1、5色LED光源 。2、图像增强模式下图像更亮，提高早癌的检出率。3、具备双红光模式（RDI功能），在做治疗时，打开该模式能够迅速看到止血点，帮助医生迅速止血，降低手术风险。4、具备TXI功能，能在中远距离观察时，看清黏膜表面清晰的边界，提高早癌检出率。
肺结节-肺癌微创诊治 | 心电监护仪+有创动脉血压监测+ 呼气末二氧化碳监测2台 | ≥15英寸高分辨率彩色TFT触摸屏， ≥10通道，最大支持不少于13道波形，全机配备1个电源指示灯，1个充电指示灯，2个报警指示灯 有创血压IBP；2.7呼末二氧化碳ETCO2；支持连接同品牌麻醉机，麻醉机辅助下呼吸力学监测显示功能
| 麻醉呼吸机1台 | 标配一体化的气体模块，可监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示；具备自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警
| 内镜消毒机1台 | 消毒剂储存箱容量≥12L；适酶储存箱容量≥2.5L；酒精储存箱容量≥1L；采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端；设置3级水过滤器；7.每次处理2-4条软式内镜
| 无创呼吸机1台 | 无创呼吸机用于呼吸衰竭以及二氧化碳潴留的呼吸系统疾病患者
职业病专科联盟 | 心电监护仪+呼气末二氧化碳测定2台 | ≥15英寸高分辨率彩色TFT触摸屏， ≥10通道，最大支持不少于13道波形，全机配备1个电源指示灯，1个充电指示灯，2个报警指示灯 呼末二氧化碳ETCO2；支持连接同品牌麻醉机，麻醉机辅助下呼吸力学监测显示功能
| 六分钟步行试验工具包1个 | 六分钟步行试验工具包用药心肺疾病的心肺功能评语
| 岩盐气溶胶治疗仪1台 | 岩盐气溶胶治疗仪用于尘肺病排痰康复治疗
| 背心式排痰机14台 | 背心式排痰机用于尘肺及呼吸科排痰康复治疗用
工伤康复诊疗中心 | 高能激光疼痛治疗仪 | 激光工作介质：半导体；输出模式：光纤输出 产品类别：医疗器械分类目录09类 适应症：设备适用于促进局部组织的血液循环，缓解肩关节周围炎疼痛
| 超声波治疗仪 | 操作：配有全数字≥4.3英寸的TFT 高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单； 显示：大屏幕高清彩色液晶显示屏，中文显示； 输出模式：连续输出和脉冲输出； 脉冲输出频率，输出频率16Hz，48Hz和100Hz7、 处方功能：内含移动式临床标准处方≥25个，吸附式临床标准处方≥52个， 可自定义处方≥20个；
| 射频理疗仪 | 输入电源：220V，50Hz；额定功率：≤300VA；安全类型：Ｉ类BF型；治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MHz，不少于三种不同的治疗频率。
| 便携式肺功能评估训练仪 | 有两种模式可供选择：PIF（最大吸气流速）、MIP（最大吸气压力）。 具备标准MIP最大吸气压测试功能，可给出有效MIP值，吸气压力等数值。 训练分为自动、手动两种，自动训练5挡可调：非常轻（40%）、轻（50%）、适中（60%）、重（70%）、非常重（80%）。手动训练负荷在3cmH2O-200 cmH2O之间手动选择。
| 干扰电治疗仪 | 用途：适用于对膝骨关节、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌 工作频率：2kHz～6kHz可调，步进1kHz，允差±10%。 波形：载波输出波形和调制波输出波形均为正弦波。 输出电流 最大输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流不超过100 mA，输出电流分为0-100级可调，步进为1级，电流强度逐级递增；
| 体外膈肌起搏器 | 输出脉冲频率：工作频率：40Hz±10%，复合频率：（40Hz+2.5Hz）±10%，（40Hz+10Hz）±10% 输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0V-15V,分为31档调节，误差±15% 电极：电极采用纽扣电极，电极与控制器连接良好无松动。 血氧饱和度：显示范围0~100%，测量误差80%~100%范围内，±3% 脉冲宽度：≥300us
| 便携式多参数促醒仪 | 测量范围：5μV~2000μV； 共模抑制比：大于110dB； 电流刺激强度：0～100mA可调，误差≤±10%。 电流刺激脉宽：50μｓ～500μｓ可调，误差≤±10%。 电流刺激频率：1Hz～160Hz可调，误差≤±5%
| PT凳（10把） | 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm 带液压油缸，360°旋转；额定承载：2000N 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。
| Game Ready加压冷疗系统 | 具备主动加压和冷交换循环技术，对肢体进行均匀迅速的整体降温和主动压疗 温度范围：1℃-10℃(34° F -50° F )，误差范围±2.2℃ 输出压力：四档可调，误差不超过10mmHg 操作模式：2种模式 排水模式：可在该模式下完全排空主机内的冰水
危重症新生儿救治中心 | 电子支气管镜（儿童2.8）1条 | 满足儿童：夹取呼吸道异物；清除痰液；留取活检标本；手术治疗 等需求
| 新生儿专业低压负压吸引器 | 用于帮助清理新生儿的呼吸道，保持呼吸道的通畅，从而改善肺通 气状态。它可以有效避免新生儿因口鼻分泌物过多而引起的窒息或吸入性肺炎等情况
| 新生儿心电图机 | 满足儿童：心脏健康检查、诊断心脏功能、监测病情评估药物和治 疗效果。