供应室物品采购申请单

一、采购物品明细
	序 号
	物品名称
	规格型号
	单位
	申请数量

	1
	包 布
	6 0 × 6 0 厘米
	条
	600

	2
	包 布
	8 0 × 8 0 厘米
	条
	40

	3
	包 布
	1 0 0 × 1 0 0 厘米
	条
	40

	4
	包 布
	1 1 0 × 1 1 0 厘米
	条
	100

	5
	包 布
	4 0 × 4 0 厘米
	条
	100



二、参数要求如下：

	序号
	
名 称
	
型号/ 规格
	
数 量
	
技术参数要求

	
1
	
包 布
	
40*40CM
	
双 层
	
1 0 0 条
	1、面料材质要求：100%棉
2、纱支：经向(S)21*纬向 (S)213、织物密度(根/英寸)：经密
108,纬58(正负3%)
4、水洗尺寸变化率(%)：经向
-0.5纬向-0.5

	
2
	
包 布
	
60*60CM
	
双 层
	
6 0 0 条
	



	
3
	
包 布
	
80*80CM
	
双 层
	
4 0 条
	5 、异味： 无异味
6 、PH值： 5 . 5
7 、甲醛含量( mg/ kg): 未检出
8 、耐次氯酸盐漂白色牢度：
≥ 4
9 、可分解致癌芳香胺染料： 未检 出

	
4
	
包 布
	
1*1M
	
双 层
	
4 0 条
	

	
5
	
包 布
	
1.1*1.1M
	
双 层
	
1 0 0 条
	





手术麻醉科布类物资采购申请单

一、采购申请事由
[bookmark: _GoBack]我院日常手术量持续较大，各类手术布类敷料、洗手衣长期高频周转，清洗损耗严重。经科室全面盘点，现有库存已全部消耗完毕，无法满足日常手术、腔镜操作、换药、器械打包等临床工作需求。为保障手术诊疗工作有序开展，规避因物资短缺影响手术流程的风险，现申请采购以下布类物资。
二、采购物资明细

	序号
	物品名称
	规格型号
	单位
	申请采购数量

	1
	手术衣
	XXL
	件
	150

	2
	中单
	1.2m×2.4m
	条
	100

	3
	开腹大单
	3.5m×1.9m
	条
	20

	4
	治疗巾
	80cm×60cm
	条
	100

	5
	包布
	1.5m×1.5m
	条
	4 0

	6
	包布
	1.5m×1.8m
	条
	4 0

	7
	包布
	1.1m×1.1m
	条
	4 0

	8
	包布
	60cm×60cm
	条
	4 0

	9
	包布
	1.3m×1.3m
	条
	4 0

	10
	洗手衣
	男XL
	套
	40

	1 1
	洗手衣
	女M
	套
	20

	12
	洗手衣
	女 L
	套
	20

	13
	洗手衣
	女XL
	套
	1 0



三、参数要求如下：

	序号
	名称
	
规格
	数量
	
技术参数要求

	
1
	
短袖洗手衣男
	
按码号
	3 0 套
	1、面料材质要求：涤棉
2、纱支：经向(S)20*纬向(S)203、织物密度(根/英寸)：经密105，纬密504、水洗尺寸变化率(%)：经向-2.4纬向-0.55、异味：无异味
6、PH值：4.0-8.5
7、甲醛含量(mg/kg):未检出
8、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4

	

2
	

短袖洗手衣女
	

按码号
	
2 0 套
	

	


3
	


手术衣( 全包)
	


按码号
	


150 件
	1、面料材质要求：100%棉
2、纱支：经向(S)21*纬向(S)21
3、织物密度(根/英寸)：经密108，纬密
58(正负3%)
4、水洗尺寸变化率(%)：经向-2.4纬向-0.55 、异味： 无异味
6、PH值：4.0-8.5
7、甲醛含量(mg/kg):未检出
8、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4

	4
	中单
	1.2*2.4M
	单层
	150 条
	


1、面料材质要求：100%棉
2、纱支：经向(S)21*纬向(S)21
3、织物密度(根/英寸)：经密108，纬密
58(正负3%)
4、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5纬向-0.55 、异味： 无异味
6、PH值：5.5
7、甲醛含量(mg/kg):未检出
8 、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥ 4
9 、可分解致癌芳香胺染料： 未检出

	
	
	3 . 5 * 1 . 9 M(
	
	
	

	5
	开腹大单
	中间：
8*30CM,距顶
	双层
	1 0 条
	

	
	
	端140CM处
	
	
	

	
	
	用红布标识三
	
	
	

	
	
	角形)
	
	
	

	6
	治疗巾
	100*70M
	单层
	100 条
	

	7
	包 布
	1.5*1.5M
	双层
	4 0 条
	

	8
	包 布
	1.3*1.3M
	双层
	4 0 条
	

	9
	包 布
	1.1*1.1M
	双层
	4 0 条
	

	10
	包 布
	60*60CM
	双层
	4 0 条
	

	1 1
	小中单
	1*1.5M
	单层
	1 5 条
	

	
	
	1 . 5 * 1 . 5 M(
	
	
	

	12
	眼科洞巾
	直径：5CM,
距顶端40CM
	双 层
	2 0 条
	

	
	
	处用红布标识
	
	
	

	
	
	三角形)
	
	
	

	13
	骨科大单
	1.5m*3m
	双 层
	2 0 条
	




