西宁市第三人民医院维修参数

- 医疗设备维修前需提供精确的故障诊断报告；

- 设备在返厂维修期间，必须提供备用机，并保证备用机能满足正常的需求，保障临床科室的手术安全；

- 设备完成维修后，经最终验收之日起算质保12个月，质保期内出现同一故障，乙方需提供免费维修。

- 自合同签订20个工作日内维修.调试.安装完成
5.质保期内同一故障发生需在3个工作日内保证临床科室的手术需求
6、型号：IMAGE 1 HD摄像系统，故障：接通电源插入摄像头无法识别