## Sheet1
西宁市第三人民医院购买一键报警装置询价表
报名公司： | [5 empty] | 联系人： |  |  |  |  | 时间：
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 核心技术参数（临床科室专用要求） |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 质保期 | 备注
|  |  | 基础参数 | 核心功能（报警/联动） | 适配及防护（临床场景）
1 | 主机 |  | 按调研参数需求填写（重点突出） | 按调研参数需求填写（重点突出） | 如：1. 外壳采用阻燃ABS材质，防刮、防腐蚀，适配医院临床科室潮湿、多灰尘环境；2. 工作温度：0℃~40℃，湿度10%~90%，适配病房、护士站等场景；3. 抗干扰能力强，避免医疗设备电磁干扰，不影响临床诊疗设备运行；4. 安装便捷，可壁挂或桌面放置，不占用过多空间。 | 台 | 2
2 | 分机 |  | 按调研参数需求填写（重点突出） | 按调研参数需求填写（重点突出） | 如：1. 外壳采用防水、防摔材质，适配病房、卫生间等临床场景；2. 无电磁干扰，不影响医疗设备运行，适合靠近病床安装，工作稳定；3. 操作简单，无需复杂设置，患者、医护人员均可快速操作，支持中文界面，支持密码解锁、权限管理；4. 颜色适配医院环境，外观简洁，不影响病房整洁度，可隐蔽安装。5、适配医院24小时值守需求，可7×24小时不间断运行 | 台 | 28 | [5 empty] | 临床一线报警终端，适配病房、诊疗室等，需提供产品合格证，与主机同步供货、调试
填表注意：1、报价表内所有信息请务必填写完整（包括表头部分的报名公司、联系人等项目），如有空项按无效表格处理。2、按以上内容要求，在下一栏内详细填写内容。3、在报名时需将《西宁市第三人民医院购买一键报警装置询价表》一份电子版（盖公司公章的PDF版本，发送至邮箱：xnsdsrmyyzzb@163.com。）参加调研时现场需携带填写完整并密封好的纸质版《西宁市第三人民医院购买一键报警装置询价表》一份（加盖公章）。