锅炉房、食堂天然气设备市场调研参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警器控制箱 | 5套 | 报警误差：±3% 使用环境:温度-10℃~+50℃湿度≤95%RH 主电：DC220V/50HZ;备电：DC24V | 1-8通道自带备用电燃气消防主机；并对5套控制箱进行安装调试、检测服务 |
| 2 | 可燃气体报警探测器 | 16台 | 报警误差：±3% 主电：DC220V/50HZ;备电：DC24V（对外供电能） | 数显款可燃气体探测器；并对16台探测器进行安装调试、检测服务 |