## Sheet1
锅炉房、食堂天然气设备市场询价表
序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 | 备注 | 报价 | 工期
1 | 可燃气体报警器控制箱 | 5套 | 报警误差：±3% | 1-8通道自带备用电燃气消防主机；并对5套控制箱进行安装调试、检测服务
使用环境:温度-10℃~+50℃湿度≤95%RH
主电：DC220V/50HZ;备电：DC24V
2 | 可燃气体报警探测器 | 16台 | 报警误差：±3% | 数显款可燃气体探测器；并对16台探测器进行安装调试、检测服务
主电：DC220V/50HZ;备电：DC24V（对外供电能）
填表注意：1、报价表内所有信息请务必填写完整（包括表头部分的报名公司、联系人等项目），如有空项按无效表格处理。2、在报名时需将《锅炉房、食堂天然气设备市场询价表》一份电子版，发送至邮箱：xnsdsrmyyzzb@163.com。（盖公司公章的PDF版本），参加调研时现场需携带填写完整并密封好的纸质版《锅炉房、食堂天然气设备市场询价表》一份。