电子脊柱测量仪功能需求
数量；1台
1、可测量内容十四项：躯干倾斜角测量、脊柱后凸（驼背）测量、颈椎侧向弯曲测量、胸椎侧向弯曲测量、腰椎侧向弯曲测量、颈椎前屈后伸测量、胸椎前屈后伸测量、腰椎前屈后伸测量、颈椎水平旋转测量、胸椎水平旋转测量、腰椎水平旋转测量、头部平衡测量、肩部平衡测量、腰部平衡测量。
2、软件自动分析功能，正常显示14项测量项目，其中躯干倾斜角测量项目要明确显示正常、侧弯I度、侧弯II度、侧弯III度等指标。
3、测量角度范围：0--180º。
4、数据可通过蓝牙等方式传输。
5、在测量躯干倾斜角项目时，报告单明确显示胸段、胸腰段、腰段数据。
6、软件具有单项报告单、整体报告单的预览、打印、无限批量报告单打印功能。


