西宁市第三人民医院

第三批高质量发展示范项目

信息化建设市场调研公示

一、 项目背景与目标

为全面提升我院医疗服务效率、优化诊疗流程、保障医疗质量与安全、并支持临床科研与教学，我院计划推进新一轮的信息化建设工作。本次调研重点聚焦于病理管理系统、康复管理系统、体检排队叫号及自助报告打印一体机、医用数字显示器四个核心领域。

通过本次市场调研，我们希望：

1. 筛选出符 合我院实际需求、技术先进、性能稳定、服务优质的潜在供应商。

2. 明确各系统的核心功能、技术参数、集成能力及投资概算。

3. 为后续的系统选型、招标采购及实施规划提供科学决策依据。

二、 调研内容与具体需求

（一） 病理信息管理系统（一套）

1.核心功能要求：

标本全流程管理：覆盖从标本接收、登记、编号、固定、脱水、包埋、切片、染色到归档的全流程精细化跟踪管理。

病理报告管理：支持常规病理、细胞病理、快速冰冻、免疫组化、分子病理等多种报告模板的定制与结构化书写。

工作流程管理：支持任务自动分配、工作状态实时更新、报告时限监控与超时预警，优化技师与医师的工作效率。

资料管理与查询：实现病理报告、蜡块、切片等资料的电子化归档，支持快速、多条件的综合查询与统计。

质控与安全管理：支持室内质控记录、报告三级审核（初诊、复诊、审核）制度、标本留存管理与高危标本预警。

系统集成能力：必须能与医院HIS系统深度集成，实现申请单电子化、报告回传与状态查询；具备与LIS系统对接的可行性。

数字病理与科研支持：支持与数字切片扫描系统对接，实现病理图像的采集、存储、浏览与管理，并为教学、会诊和科研提供数据支持。

2.技术要求：

系统架构：建议采用B/S架构，支持本地化部署。

安全性：符合国家网络安全等级保护（等保2.0）要求，具备完善的用户权限管理与数据审计日志。

开放性：提供标准API接口，便于与未来可能引入的AI辅助诊断等系统集成。

（二） 康复信息管理系统（一套）

1.核心功能要求：

绩效管理、准确高效、数字化评定、结构化数据储存、精美治疗排班大屏，提升机构形象方便患者治疗、协助治疗预约，全局视角提升预约效率，物联平台，智联数据，完善康复档案，数字化体现康复疗效。医嘱、治疗项目智能对，提升医、治、护沟通效率，院外真人运动训练指导，增加医患粘性，对接院内信息系统，构建临床-康复数据平台，丰富治疗记录、提升质控与管理水平，电子化提取相关监管部门数据。

2.技术要求：

与HIS系统无缝集成，实现患者基本信息、诊断、医嘱同步。

（三） 体检排队叫号系统及自助报告打印一体机（自助机4台，诊室屏27台）

1.体检排队叫号系统：

智能导检：根据预设规则（如空腹项目优先、男女分区、路径最优）自动为受检者规划并引导检查流程。

多媒介展示：在候诊区大屏幕、诊室门口屏、护士工作站等显示叫号信息。

预约与排队管理：支持团队与个人预约，支持预约时段内的队列管理。

异常处理：支持过号、暂缓、优先等特殊情况的灵活处理。

2.自助报告打印一体机：

身份识别：支持身份证、就诊卡、扫描条码等多种方式识别身份。

自助打印：支持体检报告的自助查询与打印。

线上报告同步：支持通过医院官方公众号、体检小程序线上渠道同步查阅电子报告。

硬件要求： 提供硬件配置、耐用性、耗材成本等信息。

（四） 医用专业数字显示器（9台、便携式1台）

1.产品类型：

诊断级显示器（用于放射、骨科、呼吸与危重症医学科室）

2.核心技术参数要求：

诊断级显示器：

分辨率：至少 ≥ 6MP，，以确保数字切片的细节呈现。

亮度：最大亮度≥1000cd/m2；对比度≥1500:1，提供相关证明材料

色彩一致性：极高的色彩准确度和一致性，支持色彩校准，色彩≥42bit，提供相关证明材料。

校准：支持DICOM Part14标准，具备自动或外置校准功能，确保灰阶显示性能。

质保：提供详细的质保期限、亮度稳定性承诺及校准服务。

三、 供应商资质与服务要求

1.公司资质：

合法的企业法人营业执照，具备良好的商业信誉。

具备必要的软件著作权、医疗器械注册证（如适用）等。

拥有健全的技术服务体系和专业的实施团队。

2.案例经验：

请提供近三年内在国内三级及以上医院的同类项目成功案例（不少于3个），特别是病理管理系统的成功案例，包括用户单位、项目名称、上线时间。

3.服务承诺：

详细的实施方案、培训计划、售后服务内容（响应时间、解决时限）及收费标准。

系统升级、数据迁移等长期技术支持策略。

四、 提交材料要求

请有意参与的供应商按以下要求准备并提交材料：

1.公司介绍材料：包括公司概况、资质文件、核心技术团队等。

2.解决方案建议书：针对本次调研的四个系统，分别提供详细的产品介绍、技术方案、功能列表及优势说明。

3.产品演示/体验： 提供测试账号或安排线上/线下产品演示，病理管理系统为必演示项。

4.报价清单：提供分项报价及总报价（包括软件许可、硬件、实施、培训、年服务费等）。

5.成功案例列表及证明材料。

6.服务承诺书。

7.包含与所有系统对接的接口费用。

五、 调研日程安排

需求发布与材料收集期：2025年

产品演示与交流期：2025年

六、 联系我们

如有任何疑问或需进一步沟通，请联络信息科。

联系人：朱老师

联系电话：15202558255