功能参数

1、结肠透析机

将灌肠液注入结肠，通过反复灌肠，清洗肠道内蓄积的代谢废物和毒素，该过程可减少肠道对尿素、氨等有毒物质的吸收。

适用于慢性肾脏病3-5期的患者，延缓肾功能恶化，推迟进入透析阶段，能有效缓解恶心、便秘、瘙痒等尿毒症症状，同时辅助血液透析患者提升毒素清除率，改善生活质量。

2、内瘘治疗仪

是一种利用电磁波辐射效应治疗的医疗设备，能改善患者自体内瘘功能，增加内瘘使用率。

适用于自体动静脉内瘘术后患者，促进内瘘成熟，改善内瘘功能，减少血栓形成的风险，维持自体内瘘通畅。

3、血液透析滤过机

适用于维持性血液透析患者伴有顽固性高血压、血流动力学不稳定和对血液透析不耐受的患者。弥散高效清除小分子毒素物质和对流高效清除中分子毒素物质，利于改善患者的透析充分性。

4、床旁血液净化机（CRRT机）

是一种用于体外血液净化的医疗设备，其核心功能是模拟肾脏功能，连续、缓慢的清除体内多余的水分、代谢废物及炎症介质，维持内环境稳定。

适应症：肾脏疾病：（1）急性肾损伤合并严重并发症如血流动力学不稳定，肺水肿、严重电解质及酸碱代谢紊乱，如高钾血症、乳酸酸中毒、严重代谢性酸中毒。（2）慢性肾脏病合并急性危重症如尿毒症尿病、急性心力衰竭、严重感染等，对常规透析不耐受的。

5、 胰岛素泵

人工智能控制的胰岛素输入装置，一般由电池驱动的机械泵系统、储药器、与之相连的输液管、可埋入患者皮下的输注装置以及含有微电子芯片的人工智能控制系统构成，可实现持续皮下胰岛素输注，最大程度模拟人体胰岛素的生理性分泌模式，其不仅能够缩短血糖达标时间、降低低血糖和并发症发生风险。

适应症分为短期和长期：短期适应症：1.住院期间强化降糖治疗；2.新诊断或需短期强化的2型糖尿病患者；3.围手术期血糖控制；4.严重高血糖伴酮症患者。

长期适应症：1.1型糖尿病患者；2.血糖波动大2型糖尿病患者；3.频发低血糖患者；4.不愿多次注射者；5.其他需长期胰岛素替代的疾病。

6、心理测评系统(一拖10)

- 心理学理论与数据分析算法的综合性评估工具，核心是通过标准化量表、情景模拟、生理指标监测等方式，对个体的心理状态、人格特质、认知能力、情绪水平等进行多维度量化分析，并生成可视化报告辅助专业解读。其功能覆盖临床评估、教育科研、人力资源、心理健康服务等多个领域。

7、心理沙盘

- 通过非语言、象征性的创作过程，帮助个体（尤其是儿童、青少年及语言表达能力较弱者）释放潜意识情绪、探索内心世界。

8、经颅重复磁刺激仪

- 通过调控功能，改善病理状态，广泛应用于神经、精神、康复等多学科领域。

9、多导睡眠脑电图

- 睡眠医学领域的“金标准”检测技术，通过在睡眠过程中同步记录脑电、眼动、肌电、呼吸、心率、血氧等多项生理信号，全面评估睡眠结构、睡眠质量及睡眠相关疾病，其核心是“客观量化睡眠状态，揭示睡眠异常与疾病的关联”，广泛应用于睡眠障碍诊断、神经/精神科疾病评估及科研领域。