功能参数

1、结肠透析机

将灌肠液注入结肠，通过反复灌肠，清洗肠道内蓄积的代谢废物和毒素，该过程可减少肠道对尿素、氨等有毒物质的吸收。

适用于慢性肾脏病3-5期的患者，延缓肾功能恶化，推迟进入透析阶段，能有效缓解恶心、便秘、瘙痒等尿毒症症状，同时辅助血液透析患者提升毒素清除率，改善生活质量。

2、红外线内瘘治疗仪

是一种利用电磁波辐射效应治疗的医疗设备，能改善患者自体内瘘功能，增加内瘘使用率。

适用于自体动静脉内瘘术后患者，促进内瘘成熟，改善内瘘功能，减少血栓形成的风险，维持自体内瘘通畅。

3、血液透析滤过机

适用于维持性血液透析患者伴有顽固性高血压、血流动力学不稳定和对血液透析不耐受的患者。弥散高效清除小分子毒素物质和对流高效清除中分子毒素物质，利于改善患者的透析充分性。

4、电切镜

适用于前列腺患者电切、膀胱肿瘤电切。包括电切镜2条，手件2套（带孔，置入激光通道），能量平台、摄像组套。

5、激光

碎石粉末化功能、切割组织。适用于泌尿系所有结石的的碎石，前列腺激光切除。

6、输尿管软镜、硬镜

适用于输尿管结石、肾盂结石的碎石、输尿管扩张、输尿管镜检。

7、生物刺激反馈仪

应用生物反馈及电刺激治疗原理，对患者盆底肌进行表面肌电信号采集、分析，出具评估报告，并根据评估结果对患者选择个性化的治疗方案，对神经、肌肉、筋膜、经络穴位等进行恢复和治疗。

适用范围：包括相对压力评估、绝对压力评估、快速肌电筛查、标准肌电评估等，可以多维度准确的描述出盆底肌的功能损伤状况及其趋势状况，可以自动生成评估报告和自诊断依据。

8、功能磁刺激治疗工作站

应用脉冲磁原理，对于患有盆底功能障碍或者盆底功能软组织损伤患者进行非侵入性治疗。

适用范围：适用于软组织损伤的患者。非侵入性治疗，男女老少患者皆可使用。