西宁市第三人民医院

AI辅助智能诊断项目采购需求

1.核心功能

- 肺结节检测/分级、脑卒中定量分析、乳腺钼靶良恶性判别。

- 支持X光/CT多模态联合诊断。

- 肺炎病灶分割、肺癌风险预测、COVID-19快速筛查。

- 脑出血检测灵敏度98%，支持国产昇腾芯片（算力256TOPS）。

- 冠脉CTA自动分割、FFR无创计算、斑块成分分析。

- 脑卒中病灶分割、冠脉狭窄分析、骨折自动检测。

- 儿童骨龄评估、乳腺病理良恶性判别、甲状腺结节分级。

- 食管癌内镜筛查、糖尿病视网膜病变分级、宫颈癌病理检测。

- 肺结核DR筛查、肝肿瘤CT分割、骨质疏松预测。

- 10.无创FFR计算、心肌缺血风险评估、PCI手术规划。

- 11.脑胶质瘤分割、动脉瘤自动检测、阿尔茨海默症预测。

- 12.糖尿病视网膜病变分级、皮肤病变分类、胸部CT质控。

2、功能参数

1.肺结节检出率≥99%，假阳性率<0.5,GPU推理功耗<50W/例；

2.GPU推理速度<3秒/例（CT薄层扫描）。

3.COVID-19识别准确率97%，AI辅助诊断时间缩短80%。

4.临床流程深度整合（如DSA手术规划）。

5.冠脉分割误差<0.5mm，FFR计算时间<10分钟

6.骨龄评估误差<0.3年，病理细胞识别准确率99.5%。

7.糖网筛查AUC 0.99，云端响应时间<15秒。

8.动脉瘤检出率>=97%

3、技术要求方面:

1. 算法精度：核心病种敏感度/特异度普遍>95%，部分达99%。

2. 国产化适配：华为昇腾、寒武纪等国产芯片支持成为标配。

3. 临床流程：覆盖诊断-治疗-随访全链条（如数坤的PCI规划）。

4. 数据安全：均通过等保三级认证，支持医院本地化部署。

4、提供优势方面：

1.需提供全栈式AI医疗影像平台，覆盖多病种（肺、脑、乳腺、神经、心血管、骨骼等全科室AI模型）示例。

2.需提供国内NMPA三类证数量领先（如肺结节AI、乳腺AI、脑卒中病灶分割、冠脉狭窄分析、骨折自动检测等）证书附件。

AI辅助智能诊断资金预算表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件建设 | 1 | 200 | 200 |
| 小计（万元） |  |  |  | 200 |