呈：

西宁市第三人民医院

[SCDY-2025-013] 市场调研文件

项目序号：
项目名称：
公司名称：

供应商：

联系电话：

附件2
授权承诺函
西宁市第三人民医院：
我方已全面研究贵单位关于“西宁市第三人民医院市场调研公告[SCDY-2025-013号]”的全部文件，决定参加贵单位组织的市场调研。我方授权（姓名、职务）代表（公司名称）全权处理本次市场调研的有关事宜。
我方现作出如下承诺：
我方已知晓全部调研文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
二、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与调研有关的文件资料，并保证我方已提供的资质、文件和将要提供的文件资料真实、准确，同时符合贵单位相关要求，并愿意对此承担一切法律后果。
三、我方承诺所上交的所有资质、文件，皆为原件扫描件且真实有效。如提供虚假资料自愿承担所有责任，包括但不限于取消报名资格、5年内禁入医院、追究相关法律责任等。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1
	售后专用调研表

	项目名称：
	　

	售后服务公司名称：
	　
	售后服务公司联系方式（含座机+专员手机）：
	　

	相关售后资质授权证书：以附件形式提供

	维保方案：（请填价格和简要方案，详细方案可以附件形式提供）
	报价
	备注

	方案一：
	　
	　

	方案二：
	　
	　

	方案三：
	　
	　

	备注：上述信息加盖公司红章有效
	
	
	


附件2
西宁市第三人民医院消防维保招标售后需求

 全院医院现有面积85859.89㎡，其中包括内科楼、外科楼、门诊楼、骨科中心、急救创伤诊疗中心、锅炉房、氧气房、供应室、洗衣房等，以下内容是针对医院消防设施的招标售后服务需求
一、服务响应要求

1.紧急故障响应：接到甲方故障通知后，0.5小时内到达现场（市区范围内），并在2小时内完成紧急故障修复，确保消防设施恢复正常运行；若2小时内无法修复，需提供临时替代解决方案并书面说明原因及预计修复时间。

2.常规咨询响应：针对甲方提出的消防设施操作、日常维护等咨询，1小时内通过电话/线上渠道回复，复杂问题需在2小时内提供书面解答。

3.定期回访：每月服务完成后3个工作日内，通过电话或现场回访方式，确认甲方对服务质量的满意度，收集反馈并及时整改。

二、维保成果交付要求

1.月度报告：每月维保工作完成后5个工作日内，提交《月度消防设施维护保养报告》，明确本月巡检内容、测试数据、发现问题及整改情况、设施运行状态评估等。

2.季度/年度报告：每季度结束后10个工作日内提交《季度维保报告》，每年结束后15个工作日内提交《年度消防设施维护保养总结报告》，年度报告需包含全年维保工作汇总、设施运行趋势分析、下一年度维保建议等。

3.故障处理报告：每次故障修复完成后3个工作日内，提交《消防设施故障处理报告》，说明故障原因、处理过程、更换部件明细、修复结果及预防措施。

4.培训记录：完成消防知识培训后5个工作日内，提交培训签到表、培训课件、培训照片及培训效果评估表。

三、质保及售后保障要求

1.部件质保：维保过程中更换的消防设施部件（如探测器、阀门、水泵等），需提供不少于12个月的质量保修期（厂家质保期更长的按厂家规定执行），质保期内非人为损坏的部件由乙方免费更换维修。

2.服务质保：整个维保服务期内，若因乙方维保工作不到位导致消防设施不符合国家规范或无法正常运行，乙方需在甲方通知后24小时内无偿整改；若整改后仍未达标，甲方有权扣除相应服务费用，并追究乙方违约责任。

3.应急支援保障：甲方组织消防演练、消防验收等重要活动时，乙方需按甲方要求提前24小时到场，提供技术支持及应急保障服务，确保活动顺利开展。

4.人员保障：维保期间乙方需指定1名固定项目负责人及专属维保团队，负责与甲方对接日常工作；若需更换项目负责人或团队核心成员，需提前7个工作日书面通知甲方，经甲方同意后方可更换，且新成员资质不得低于原成员。

四、售后培训及技术支持要求

1.定制化培训：每年至少为甲方提供2次消防设施操作及日常维护培训，培训内容需根据甲方需求定制（如针对保安、物业人员的基础操作培训，针对工程人员的故障排查培训），每次培训时长不少于4小时，确保参训人员掌握基本操作及应急处理技能。

2.技术资料提供：服务期内，乙方需向甲方提供消防设施的维护手册、操作指南、常见故障排查手册等技术资料（纸质版1份+电子版1份），并根据设施更新情况及时更新资料。

3.长期技术支持：服务期满后，乙方需为甲方提供6个月的免费技术咨询服务，解答甲方在消防设施使用及维护过程中遇到的问题。

五、维护保养消防工程范围

 本合同指定的建筑消防设施系统包括以下内容：

  ☑消防供配电设施

      ☑火灾自动报警系统

  ☑消火栓系统

         ☑防火门监控系统

  ☑自动喷水灭火系统      
☑气体灭火系统 


   

☑机械加压送风系统         ☑应急广播系统

  ☑机械排烟系统 


   ☑应急照明和疏散指示标志 

  ☑防火分隔设施


      ☑消防电梯

  ☑灭火器

               ☑其它

六、消防维护保养内容

乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201－2010）及甲方建筑消防设施的实际情况，向甲方提供《维护保养方案》。并经甲方审核确认。本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照甲、乙双方确定的《维护保养方案》进行消防系统的维护服务,具体为：

1、委托消防维护保养范围内各系统的定期测试和维护。

2、委托消防维护保养范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

3、委托消防维保保养范围内各系统故障的维护、修理、更换。

4、《维护保养方案》中确定的其他维护服务。

七、维护保养消防时间周期

每月按《维护保养方案》对消防系统各设备至少进行一次检测维护，每季度按《维护保养方案》中季检要求对消防系统进行全面检测维护。每年度按《维护保养方案》中年检要求对系统进行全面的年度检测维护。 

