**一、敷料需求清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 包布 | 40\*40 | 400 |
| 包布 | 60\*60 | 600 |
| 包布 | 100\*100 | 200 |
| 包布 | 80\*80 | 200 |
| 洞巾 | 55\*55 | 100 |
| 垫巾 | 35\*45 | 100 |
| 垫巾 | 25\*30（双层） | 100 |
| 治疗巾 | 70\*100 | 200 |
| 长单 | 80\*150（双） | 50 |
| 腿套 | 80\*80 | 20 |
| 手术衣 | 3XL | 100 |
| 中单 | 1.1\*2.4 | 100 |
| 开腹大单 | 1.9\*3.5 | 10 |
| 包布 | 1.5\*1.5 | 30 |
| 包布 | 1.1\*1.1 | 30 |
| 包布 | 1.3\*1.3 | 30 |
| 包布 | 60\*60 | 30 |
| 治疗巾 | 70\*100 | 100 |
| 开胸大单 | 190\*350 | 4 |
| 约束带 | 20\*200 | 10 |
| 眼科洞巾 | 1.1\*1.3 | 30 |
| 眼科方单 | 1.1\*1.3 | 30 |

**二、敷料参数要求**

1.手术衣按照样品定做，布料为手术衣专用，缩水率小于≤5%，衣服大小应衣边穿着到180身高小腿部，袖子穿着到两臂前伸长于指尖10cm，袖口为螺纹式，均为包背式手术衣。

2.各种手术单巾均为手术专用敷料，缩水率小于≤5%，治疗巾规格为

3. 面料成分：100%全棉

纱支：21\*21

密度：108\*58

甲醛含量：≦75

PH值：4.0-8.5

耐水色牢度≥3级

耐酸碱汗渍色牢度≥3级

耐摩擦色牢度≥3级

耐光色牢度≥3级

耐皂洗色牢度≥3级

起球≥3级

耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级

注：以上手术敷料均应耐高温高压消毒液浸泡。