**西宁市第三人民医院 急诊楼屋面防水 维修工程概况**

1. **工程规模**

西宁市第三人民医院急诊楼屋面防水维修工程位于急诊楼12层设备机房屋顶，面积约280M2。

1. **维修内容**

维修内容包括原防水层拆除、防水基层1:3水泥砂浆处理、防水卷材施工。

1. **质量要求**

按国家相关质保期

1. **工期要求**

工期要求15天

1. **重点事宜**

因急诊楼电梯只到10层，因此所有原材料需从10层人工搬运至12层

投标方须有相关专业资质

**六、预算总价**：43775元